高壓氣體(特定)設備定期及不定期檢查紀錄表      表5

設置單位:

設備(名稱)編號：                     			檢查日期:		年		月		日

| 檢查部份（項目） （檢附包括有關之工作流程圖、機械設備結構圖） | 檢查方法 | 檢查結果 | 依檢查結果應採取改善措施之內容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1、設備及其附近地面是否整潔 |  |  |  |
| 2、防鏽油漆有無脫落 |  |  |  |
| 3、各部分螺絲有無鬆動或減少 |  |  |  |
| 4、焊接縫有無腐蝕及裂縫 |  |  |  |
| 5、安全閥之性能有否正常 |  |  |  |
| 6、壓力計有否異常 |  |  |  |
| 7、接頭有無漏洩之現象 |  |  |  |
| 8、液面計是否正常 |  |  |  |
| 9、溫度計是否正常 |  |  |  |
| 10、警急遮斷裝置有無異常 |  |  |  |
| 11、洩漏警報裝置有無正常 |  |  |  |
| 12、梯欄干、平台支架等況是否良好 |  |  |  |
| 13、保溫有無破損 |  |  |  |
| 14、靜電裝置是否有損壞之處 |  |  |  |
| 15、管線、閥類有無腐損或洩漏 |  |  |  |
| 16、其他 |  |  |  |
| 註：每年定期實施一次，檢查記錄表應保存三年。 |

檢查人員：                                         實驗室負責老師：