**靜宜大學快速爐/瓦斯爐自動檢查記錄表**  表22/半年

設置單位：

設備(名稱)編號： 檢查時間： 年 月 日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 | 編號 設備檢查項目 | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備註(含改善情形) |
| 1 | 點火狀況正常 | | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 |  |
| 2 | 爐心無堵塞 | | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 |  |
| 3 | 管線或軟管無老化、腐蝕及  漏氣情形 | | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 |  |
| 4 | 爐具外觀無髒汙、生鏽、受損 | | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 |  |
| 5 | 點火針處無髒汙 | | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 |  |
| 6 | 設備旁無放置可燃物 | | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 |  |
| 7 | 環境換氣狀況良好 | | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 |  |
| 8 | 其他: | | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 | □是  □否 |  |
| 注意事項 | | 1.檢查結果應詳實紀錄，檢查記錄表應保存三年。 | | | | | | | | | | | | | |

檢查人員： 實驗室負責老師：